## Прил2 (ГВО)
Приложение №2 к Письму № _МР6-80-668__ от _19.12.2016_
Данные по точкам присоединения АО «Саратовстройстекло», участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2016-30.09.2017
Идентификатор присоединения | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 21.12.2016 г., МВт | [23 empty] | Примечание
[7 empty] | 1 ч (МСК) | 2 ч (МСК) | 3 ч (МСК) | 4 ч (МСК) | 5 ч (МСК) | 6 ч (МСК) | 7 ч (МСК) | 8 ч (МСК) | 9 ч (МСК) | 10 ч (МСК) | 11 ч (МСК) | 12 ч (МСК) | 13 ч (МСК) | 14 ч (МСК) | 15 ч (МСК) | 16 ч (МСК) | 17 ч (МСК) | 18 ч (МСК) | 19 ч (МСК) | 20 ч (МСК) | 21 ч (МСК) | 22 ч (МСК) | 23 ч (МСК) | 24 ч (МСК)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
215 | 4 | 4 | ТП-53 от РП-5 ТП-57 от РП-5 ТП-56 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1021) | ф.0,4 кВ №10,21,23; ф.0,4 кВ №15,17,18,20,23; ф,0,4 кВ, ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17
216 | 4 | 4 | ТП-14 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4 кВ №1,2,3,10 | до 20 мин. | 0.05 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.047 | 0.044 | 0.046 | 0.045 | 0.05 | 0.05 | 0.049 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.04
217 | 4 | 4 | ТП-14 от РП-1 (ПС Северо-Восточная ф.1025) | ф.0,4 кВ 12,13,14,17,18,20,22,23,25,28,33 | до 20 мин. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 4 | 4 | Т-3 от РП-1 Т-4 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1025) | ф.0,4кВ ШМА; ф.0,4кВ №19,20,21,22,23,26,29,31; | до 20 мин. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 ТП-22 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1017) | ф.0,4 кВ №12,13,15,17,21,23,29; ф 0,4 кВ.№19,31 ф 0,4 кВ.№11,19,ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.06 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.059 | 0.058 | 0.06 | 0.059 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.06 | 0.062 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 0.06 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.058
220 | 4 | 4 | ТП-41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1012) | ф.0,4 кВ №2,5,6,9,10,11; ф.0,4 кВ №1,2,3,6,8,9,10; ф.0,4 кВ № 1,4,9; ф.0,4 кВ № 1,3,5,9,11 | до 20 мин. | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009
221 | 4 | 4 | Т-5 от РП-1 Т-6 от РП-1 Т-7 от РП-1 Т-8 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1040) | ф.0,4 кВ №32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44 ф.0,4 кВ ШМА ф.0,4 кВ 45,46,47,48,49,50,51,52,54,56 ф.0,4 кВ №57,58,59,60,61,62 | до 20 мин. | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 4 | 5 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ №2,6,18,20 ф.0,4 кВ,№34,50,ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 0.088 | 0.089 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.016 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.156 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.016
223 | 4 | 5 | ТП-57 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1002) | ф.0,4 кВ №1,1А,1Б,2,3,4,6,8,9 | до 20 мин. | 0.15 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 0.049 | 0.048 | 0.04 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.046 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 0.043
224 | 4 | 5 | Т-1 от РП-1 Т-2 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4кВ №2,4,6,9,10,11; ф.0,4кВ №13,14,16,18 | до 20 мин. | 0.1 | 0.09 | 0.085 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.145 | 0.145 | 0.14 | 0.14 | 0.147 | 0.135 | 0.145 | 0.146 | 0.146 | 0.0148 | 0.1 | 0.1 | 0.1
225 | 4 | 5 | ТП- 41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ №14,18 ф.0,4 кВ №17,19,22,25 | до 20 мин. | 0.05 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.051 | 0.042 | 0.044 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.04 | 0.038
226 | 4 | 7 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 60 мин. | 0.1 | 0.06 | 0.059 | 0.06 | 0.059 | 0.06 | 0.064 | 0.053 | 0.055 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.061 | 0.06 | 0.058 | 0.057 | 0.055 | 0.054 | 0.05 | 0.047
227 | 4 | 10 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 60 мин. | 0.1 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.053 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | 0.061 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.021
[7 empty] | 0.647 | 0.627 | 0.628 | 0.672 | 0.669 | 0.65 | 0.68 | 0.786 | 0.796 | 0.813 | 0.844 | 0.707 | 0.806 | 0.812 | 0.794 | 0.846 | 0.831 | 0.782 | 0.732 | 0.724 | 0.5978 | 0.675 | 0.695 | 0.542
Итого объемы отключения по АО «Саратовстройстекло» | [6 empty] | 0.647 | 0.627 | 0.628 | 0.672 | 0.669 | 0.65 | 0.68 | 0.786 | 0.796 | 0.813 | 0.844 | 0.707 | 0.806 | 0.812 | 0.794 | 0.846 | 0.831 | 0.782 | 0.732 | 0.724 | 0.5978 | 0.675 | 0.695 | 0.542
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин | [6 empty] | 0.563 | 0.545 | 0.544 | 0.59 | 0.585 | 0.561 | 0.574 | 0.675 | 0.678 | 0.696 | 0.728 | 0.591 | 0.693 | 0.697 | 0.678 | 0.728 | 0.709 | 0.696 | 0.649 | 0.642 | 0.5188 | 0.597 | 0.623 | 0.474
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин | [6 empty] | 0.084 | 0.082 | 0.084 | 0.082 | 0.084 | 0.089 | 0.106 | 0.111 | 0.118 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.113 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.122 | 0.086 | 0.083 | 0.082 | 0.079 | 0.078 | 0.072 | 0.068