## Прил2 (ГВО)
Приложение №2 к Письму № _МР6-80-305__ от _14.06.2017_
Данные по точкам присоединения АО «Саратовстройстекло», участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2016-30.09.2017
Идентификатор присоединения | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 21.06.2017 г., МВт | [23 empty] | Примечание
[7 empty] | 1 ч (МСК) | 2 ч (МСК) | 3 ч (МСК) | 4 ч (МСК) | 5 ч (МСК) | 6 ч (МСК) | 7 ч (МСК) | 8 ч (МСК) | 9 ч (МСК) | 10 ч (МСК) | 11 ч (МСК) | 12 ч (МСК) | 13 ч (МСК) | 14 ч (МСК) | 15 ч (МСК) | 16 ч (МСК) | 17 ч (МСК) | 18 ч (МСК) | 19 ч (МСК) | 20 ч (МСК) | 21 ч (МСК) | 22 ч (МСК) | 23 ч (МСК) | 24 ч (МСК)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
215 | 4 | 4 | ТП-53 от РП-5 ТП-57 от РП-5 ТП-56 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1021) | ф.0,4 кВ №10,21,23; ф.0,4 кВ №15,17,18,20,23; ф,0,4 кВ, ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.145 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.15 | 0.15 | 0.138 | 0.14 | 0.135 | 0.13 | 0.125 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 3.073 | 4.125 | ф.1021
216 | 4 | 4 | ТП-14 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4 кВ №1,2,3,10 | до 20 мин. | 0.05 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.473 | 0.5655 | ф,1023
217 | 4 | 4 | ТП-14 от РП-1 (ПС Северо-Восточная ф.1025) | ф.0,4 кВ 12,13,14,17,18,20,22,23,25,28,33 | до 20 мин. | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ф,1025 | ф.1040= | 0.005
218 | 4 | 4 | Т-3 от РП-1 Т-4 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1025) | ф.0,4кВ ШМА; ф.0,4кВ №19,20,21,22,23,26,29,31; | до 20 мин. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ф,1025 | ф.1017= | 1.712
219 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 ТП-22 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1017) | ф.0,4 кВ №12,13,15,17,21,23,29; ф 0,4 кВ.№19,31 ф 0,4 кВ.№11,19,ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.053 | 0.055 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.056 | 0.06 | 0.061 | 0.057 | 0.061 | 0.06 | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.055 | 0.05 | 0.05 | 1.376 | 1.712 | ф,1017 | ф.1021= | 4.125
220 | 4 | 4 | ТП-41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1012) | ф.0,4 кВ №2,5,6,9,10,11; ф.0,4 кВ №1,2,3,6,8,9,10; ф.0,4 кВ № 1,4,9; ф.0,4 кВ № 1,3,5,9,11 | до 20 мин. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.254 | 25.356 | ф,1012 | ф.1023= | 1.131
221 | 4 | 4 | Т-5 от РП-1 Т-6 от РП-1 Т-7 от РП-1 Т-8 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1040) | ф.0,4 кВ №32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44 ф.0,4 кВ ШМА ф.0,4 кВ 45,46,47,48,49,50,51,52,54,56 ф.0,4 кВ №57,58,59,60,61,62 | до 20 мин. | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | ф,1040 | ф.1029= | 3.024
222 | 4 | 5 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ №2,6,18,20 ф.0,4 кВ,№34,50,ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.059 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 0.067 | 0.063 | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.065 | 0.06 | 0.061 | 0.065 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 0.061 | 0.06 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 1.506 | 1.512 | ф,1029 | ф.1030= | 47.903
223 | 4 | 5 | ТП-57 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1002) | ф.0,4 кВ №1,1А,1Б,2,3,4,6,8,9 | до 20 мин. | 0.15 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.062 | 0.062 | 0.06 | 0.06 | 0.063 | 0.06 | 0.061 | 0.06 | 0.057 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.056 | 0.055 | 1.415 | 1.504 | ф,1002 | ф.1031= | 0
224 | 4 | 5 | Т-1 от РП-1 Т-2 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4кВ №2,4,6,9,10,11; ф.0,4кВ №13,14,16,18 | до 20 мин. | 0.1 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.027 | 0.025 | 0.018 | 0.019 | 0.517 | 0.5655 | ф,1023 | ф.1012= | 25.356
225 | 4 | 5 | ТП- 41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ №14,18 ф.0,4 кВ №17,19,22,25 | до 20 мин. | 0.05 | 0.05 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.05 | 0.051 | 0.053 | 0.05 | 0.047 | 0.051 | 0.048 | 0.046 | 0.05 | 0.046 | 0.046 | 0.041 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.05 | 0.051 | 0.043 | 0.048 | 0.042 | 1.15 | 23.9515 | ф,1030 | ф.1002= | 1.504
226 | 4 | 7 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 60 мин. | 0.1 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.053 | 0.055 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.056 | 0.06 | 0.061 | 0.057 | 0.061 | 0.06 | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.055 | 0.05 | 0.05 | 1.376 | 23.9515 | ф,1030 |  | 84.76
227 | 4 | 10 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 60 мин. | 0.1 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 0.067 | 0.063 | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.072 | 0.07 | 0.06 | 0.061 | 0.065 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 0.061 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.512 | 1.512 | ф,1029
[7 empty] | 0.484 | 0.497 | 0.517 | 0.512 | 0.536 | 0.525 | 0.517 | 0.541 | 0.548 | 0.565 | 0.557 | 0.544 | 0.547 | 0.552 | 0.562 | 0.55 | 0.544 | 0.538 | 0.527 | 0.523 | 0.526 | 0.502 | 0.478 | 0.46
Итого объемы отключения по АО «Саратовстройстекло» | [6 empty] | 0.484 | 0.497 | 0.517 | 0.512 | 0.536 | 0.525 | 0.517 | 0.541 | 0.548 | 0.565 | 0.557 | 0.544 | 0.547 | 0.552 | 0.562 | 0.55 | 0.544 | 0.538 | 0.527 | 0.523 | 0.526 | 0.502 | 0.478 | 0.46 | 11.14 | 84.76
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин | [6 empty] | 0.366 | 0.377 | 0.395 | 0.394 | 0.41 | 0.402 | 0.396 | 0.417 | 0.419 | 0.435 | 0.43 | 0.426 | 0.43 | 0.427 | 0.441 | 0.432 | 0.421 | 0.418 | 0.408 | 0.406 | 0.409 | 0.387 | 0.368 | 0.35
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин | [6 empty] | 0.118 | 0.12 | 0.122 | 0.118 | 0.126 | 0.123 | 0.121 | 0.124 | 0.129 | 0.13 | 0.127 | 0.118 | 0.117 | 0.125 | 0.121 | 0.118 | 0.123 | 0.12 | 0.119 | 0.117 | 0.117 | 0.115 | 0.11 | 0.11