О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования

АО «Саратовстройстекло»

на 2021 год

|  | П.19. г абзац. 3 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения |
| 1. | Организационные мероприятия | Собственные средства | Ежемесячно |
| 1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |
| 1.2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |
| 1.3 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |  |  |
| 2. | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | Собственные средства |  |
| 2.1 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии в производственном секторе |  |  |
| 2.2 | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей |  |  |