## 05.2021
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в мае 2021 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ТП-22 Т-2 | 1 час. 25 мин. | 09.25 | 2021-05-18 | 11.00 | 2021-05-18 | Монтаж концевых кабельных муфт, испытания Кл-10 кВ повышенным напряжением
2 | ТП-17 Т-2 | 6 час. 50 мин. | 09.40 | 2021-05-18 | 16.30 | 2021-05-18 | Монтаж концевой кабельной муфты, испытания КЛ-10 кВ повышенным напряжением, холодная фазировка
3 | ТП-17 РУ-0,4 кВ | 11 мин. | 09.49 | 2021-05-19 | 10.00 | 2021-05-19 | Горячая фазировка
4 | ООО "ДАК и К" | 2 час. 40 мин. | 14.00 | 2021-05-19 | 14.40 | 2021-05-19 | Октлючение ф.9 ТП-17, отсоединение одной их двух ниток кабеля, передача его ИП Радаев, подключение
5 | ТП-22 РУ-0,4 кВ | 25 мин. | 17.35 | 2021-05-19 | 18.00 | 2021-05-19 | Горячая фазировка
| ИТОГО | 11 час. 31 мин.

## 04.2021
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в апреле 2021 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | КЛ-10 кВ ф.1002 | 1 час. 30 мин. | 09.10 | 2021-04-14 | 10.40 | 2021-04-14 | Испытания КЛ-10 кВ
2 | КЛ -10 кВ РП-2 | 6 час. 20 мин. | 10.40 | 2021-04-19 | 17.00 | 2021-04-19 | Замена КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-22
| ИТОГО | 7 час. 50 мин.

## 03.2021
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в марте 2021 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | КЛ-10 кВ ф.1017 | 1 час. 20 мин. | 09.40 | 2021-03-18 | 11.00 | 2021-03-18 | Испытания КЛ-10 кВ
2 | Яч.4 РП-2 | 1 час. 15 мин. | 09.45 | 2021-03-23 | 11.00 | 2021-03-23 | Текущий ремонт ячейки КРУ
3 | КЛ-10 кВ ф.1029 | 1 час. 15 мин. | 09.45 | 2021-03-23 | 11.00 | 2021-03-23 | Испытания повышенным напряжением
4 | КЛ-10 кВ ф. 1030 | 1 час. 20 мин. | 10.00 | 2021-03-25 | 11.20 | 2021-03-25 | Текущий ремонт и испытания КЛ-10 кВ
5 | КЛ-10 кВ ф.1012 | 1 час. 30 мин. | 09.30 | 2021-03-29 | 11.00 | 2021-03-29 | Испытания КЛ-10 кВ
| ИТОГО | 6 час. 40 мин.

## 02.2021
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в феврале 2021 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1, яч.1 КЛ-10 кВ ф.1023 | 1 час. 15 мин. | 10.00 | 2021-02-10 | 11.15 | 2021-02-10 | Горячая фазировка
| ИТОГО | 1 час.15 мин.

## 01,2021
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в январе 2021 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | КЛ-10 кВ ф.1023 | 7 час. 02 мин. | 08.58 | 2021-01-28 | 09.20 | 2021-01-28 | Монтаж соединительной и концевой муфт, испытания кабельной линии
| ИТОГО | 7 час. 02 мин.