Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

АО «Саратовстройстекло»

на II квартал 2021 года

П.19. г, абзац 5,6 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

| № п/п | Распредели-тельный пункт | Питающий центр | Фидер | Класс напряжения | Установленная мощность, кВА | Свободная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РП-1 | ТП-1 | Ф.37 | CH-II | 1260 | 50 |
| 2. | РП-1 | ТП-1 | Ф.49 | CH-II | 1260 | 50 |
| 3. | РП-2 | ТП-22 | Ф.4 | CH-II | 1260 | 50 |