## Прил1 (Потребление)
Приложение №1 к Письму № ______________________ от ____________________
Данные по точкам присоединения АО "Саратовстройстекло" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области
Пример заполнения формы
№ п/п | Идентификатор присоединения | Собственник объекта | Смежная организация | Наименование объекта | Тип присоединения | ф_к | Класс напряжения присоединения | Идентификатор (alias) | Наименование присоединения | Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2019 г. | [5 empty] | Потребление электрической энергии за сутки 18.12.2019 г., кВт·ч | Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт* | Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт |  | Потребители имеющие аварийную, технологическую бронь (перечислить) | Примечание
[10 empty] | 3 ч (мск) |  | 9 ч (мск) |  | 18 ч (мск) |  |  |  | Аварийная бронь | Технологическая бронь
[10 empty] | МВт | Мвар | МВт | Мвар | МВт | Мвар
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 12056 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | С.Восточная | ф. | 1025 | 10 | Центральное ПО С.Восточная 1025 10 | ф. 1025 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 12073 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | С.Восточная | ф. | 1040 | 10 | Центральное ПО С.Восточная 1040 10 | ф. 1040 | 0.001 |  | 0 |  | 0 |  | 11
3 | 12075 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | С.Восточная | ф. | 1044 | 10 | Центральное ПО С.Восточная 1044 10 | ф. 1044 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 11375 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1001 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1001 10 | ф. 1001 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 11376 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1002 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1002 10 | ф. 1002 | 0.056 |  | 0.096 |  | 0.061 |  | 1607
6 | 11380 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1008 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1008 10 | ф. 1008 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 11362 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1012 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1012 10 | ф. 1012 | 1.061 |  | 1.122 |  | 1.075 |  | 26209
8 | 11367 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1017 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1017 10 | ф. 1017 | 0.218 |  | 0.384 |  | 0.321 |  | 7850
9 | 11371 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1021 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1021 10 | ф. 1021 | 0.225 |  | 0.36 |  | 0.289 |  | 6874
10 | 11373 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1023 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1023 10 | ф. 1023 | 0.358 |  | 0.425 |  | 0.378 |  | 9199
11 | 11386 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1029 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1029 10 | ф. 1029 | 0.12 |  | 0.218 |  | 0.421 |  | 9082
12 | 11387 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1030 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1030 10 | ф. 1030 | 2.019 |  | 1.877 |  | 1.856 |  | 46426
13 | 11388 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1031 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1031 10 | ф. 1031 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 4.058 |  | 4.482 |  | 4.401 |  | 107258
Ответственное лицо: | [10 empty] | Технический директор | [5 empty] | А.А. Елисеев
тел.: | [13 empty] | (подпись)
Примечание:
* | необходимо указать значение мощности потребления в соответствии с Актом согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
Правила заполнения формы:
ст.1. - | порядковый номер пункта
ст.1а. - | идентификатор смежного присоединения (точки поставки), корректировке не подлежит
ст.2. - | организация-собственник объекта (потребитель либо субъект электроэнергетики) к которому подключено смежное присоединение
ст.3. - | смежная организация-собственник ВЛ, КЛ и т.д. смежного присоединения
ст.4. - | наименование объекта электроэнергетики
ст.5. - | наименование смежного присоединения (ВЛ, КЛ и т.д.)
ст.1-5 подлежат корректировке в случае несоответствия с действующими договорами электроснабжения (договорами на передачу электрической энергии)
ст.6-11 - | необходимо указать значение активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощности зафиксированной на присоединении в характерные часы суток - 03-00, 9-00, 18-00 (московского времени)
ст.12. - | необходимо указать в кВт·ч потребление электрической энергии зафиксированное на присоединении за сутки 18.12.2019 г.
ст.13. - | необходимо указать в МВт мощность потребления присоединения, указанную в Акте согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.14. - | необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих аварийную броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.15. - | необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих технологическую броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.16. - | необходимо указать наименование потребителей/электроустановок имеющих аварийную/технологическую броню электроснабжения в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

## Прил (ГВО)
Приложение №2к Письму № __
Данные по точкам присоединения АО «Саратовстройстекло», участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2019-30.09.2020
Идентификатор присоединения | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2019 г., МВт | [23 empty] | Примечание
[7 empty] | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 11 ч | 12 ч | 13 ч | 14 ч | 15 ч | 16 ч | 17 ч | 18 ч | 19 ч | 20 ч | 21 ч | 22 ч | 23 ч | 24 ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
195 | 4 | 4 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 20 мин. | 0.05 | 0.09 | 0.085 | 0.07 | 0.088 | 0.09 | 0.095 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.099 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.1
196 | 4 | 4 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 20 мин. | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.123 | 0.122 | 0.12 | 0.122 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | 0.166 | 0.123 | 0.123 | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09
197 | 4 | 4 | ТП-53 от РП-5 ТП-57 от РП-5 ТП-56 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1021) | ф.0,4 кВ №10,21,23; ф.0,4 кВ №15,17,18,20,23; ф,0,4 кВ, ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.19 | 0.195 | 0.199 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.228 | 0.22 | 0.28 | 0.228 | 0.29 | 0.22 | 0.281 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.198 | 0.198 | 0.2 | 0.17
198 | 4 | 4 | Т-3 от РП-1 Т-4 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1025) | ф.0,4кВ ШМА; ф.0,4кВ №19,20,21,22,23,26,29,31; | до 20 мин. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 ТП-22 от РП-2 ТП-20 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1017) | ф.0,4 кВ №12,13,15,17,21,23,29; ф 0,4 кВ.№19,31 ф 0,4 кВ.№11,19,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.15 | 0.165 | 0.175 | 0.185 | 0.172 | 0.196 | 0.174 | 0.26 | 0.257 | 0.211 | 0.207 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.196 | 0.186 | 0.32 | 0.2 | 0.26 | 0.267 | 0.211 | 0.28
200 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ №2,6,18,20 ф.0,4 кВ,№34,50,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.08 | 0.085 | 0.072 | 0.089 | 0.095 | 0.096 | 0.123 | 0.1 | 0.15 | 0.098 | 0.099 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.112 | 0.098 | 0.09 | 0.1 | 0.089 | 0.08
201 | 4 | 5 | ТП-14 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4 кВ №1,2,3,10 ф.0,4 кВ 12,13,14,17,18,20,22,23,25,28,33 | до 20 мин. | 0.1 | 0.09 | 0.092 | 0.123 | 0.1 | 0.125 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.122 | 0.098 | 0.099 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.122 | 0.123 | 0.125 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09
202 | 4 | 5 | ТП-41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1012) | ф.0,4 кВ №2,5,6,9,10,11; ф.0,4 кВ №1,2,3,6,8,9,10; ф.0,4 кВ № 1,4,9; ф.0,4 кВ № 1,3,5,9,11 | до 20 мин. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
203 | 4 | 5 | Т-5 от РП-1 Т-6 от РП-1 Т-7 от РП-1 Т-8 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1040) | ф.0,4 кВ №32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44 ф.0,4 кВ ШМА ф.0,4 кВ 45,46,47,48,49,50,51,52,54,56 ф.0,4 кВ №57,58,59,60,61,62 | до 20 мин. | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 4 | 5 | ТП-57 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1002) | ф.0,4 кВ №1,1А,1Б,2,3,4,6,8,9 | до 20 мин. | 0.15 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.056 | 0.05 | 0.062 | 0.045 | 0.054 | 0.062 | 0.057 | 0.048 | 0.058 | 0.065 | 0.063 | 0.054 | 0.065 | 0.063 | 0.062 | 0.06 | 0.059 | 0.048 | 0.041 | 0.058 | 0.048
205 | 4 | 5 | ТП- 41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ №14,18 ф.0,4 кВ №17,19,22,25 | до 20 мин. | 0.05 | 0.22567 | 0.225 | 0.22683 | 0.228 | 0.22267 | 0.225 | 0.2215 | 0.2 | 0.198 | 0.22117 | 0.293 | 0.223 | 0.221 | 0.22 | 0.2 | 0.22333 | 0.225 | 0.225 | 0.22217 | 0.2 | 0.2275 | 0.223 | 0.228 | 0.226
206 | 4 | 7 | Т-1 от РП-1 Т-2 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4кВ №2,4,6,9,10,11; ф.0,4кВ №13,14,16,18 | до 60 мин. | 0.1 | 0.089 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.123 | 0.1 | 0.099 | 0.089 | 0.121 | 0.123 | 0.145 | 0.122 | 0.125 | 0.125 | 0.123 | 0.122 | 0.11 | 0.099 | 0.1 | 0.123
207 | 4 | 10 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 ТП-45 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 60 мин. | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.058 | 0.06 | 0.062 | 0.059 | 0.06 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.061 | 0.059 | 0.058 | 0.06 | 0.063 | 0.06 | 0.058 | 0.058 | 0.062 | 0.058 | 0.06 | 0.058 | 0.058
208 | 4 | 10 | ТП-23 от РП-2 ТП-20 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 60 мин. | 0.05 | 0.123 | 0.125 | 0.12 | 0.1 | 0.125 | 0.123 | 0.09 | 0.098 | 0.015 | 0.064 | 0.061 | 0.06 | 0.051 | 0.052 | 0.021 | 0.048 | 0.032 | 0.051 | 0.01 | 0.09 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.032
Итого объемы отключения по АО «Саратовстройстекло» | [6 empty] | 1.2327 | 1.262 | 1.2978 | 1.324 | 1.3897 | 1.372 | 1.3545 | 1.472 | 1.547 | 1.4792 | 1.423 | 1.501 | 1.577 | 1.514 | 1.596 | 1.5263 | 1.488 | 1.432 | 1.4152 | 1.391 | 1.3535 | 1.363 | 1.286 | 1.307
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин | [6 empty] | 0.97067 | 0.992 | 1.0178 | 1.066 | 1.0847 | 1.097 | 1.1055 | 1.194 | 1.351 | 1.2552 | 1.203 | 1.291 | 1.346 | 1.281 | 1.37 | 1.2933 | 1.271 | 1.198 | 1.2242 | 1.117 | 1.1735 | 1.189 | 1.116 | 1.094
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин | [6 empty] | 0.262 | 0.27 | 0.28 | 0.258 | 0.305 | 0.275 | 0.249 | 0.278 | 0.196 | 0.224 | 0.22 | 0.21 | 0.231 | 0.233 | 0.226 | 0.233 | 0.217 | 0.234 | 0.191 | 0.274 | 0.18 | 0.174 | 0.17 | 0.213
Ответственное лицо: |  |  |  |  | Технический директор |  | Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2019 г., МВт 9 ч: А.А. Елисеев
тел.: | [6 empty] | Мощность зафиксированная в характерные часы 18.12.2019 г., МВт 4 ч: (подпись)
Правила заполнения формы:
ст.1. - |  |  | идентификатор присоединения, участвующего в ГВО организации-ВПК. Корректировке не подлежит
ст.2. - |  |  | указывается номер энергорайона в соответствии с графиком временного отключения
ст.3. - |  |  | указывается номер очереди отключения в соответствии с графиком временного отключения
ст.4. - |  |  | указывается наименование подстанции от которой запитано присоединение, подлежащее отключению по ГВО.
ст.5. - |  |  | указывается наименование фидера (фидеров) - ВЛ или КЛ 6/10/35 кВ - участвующего в ГВО Вашей организации
ст.6. - |  |  | указывается время отключения присоединения в соответствии с действующим графиком временного отключения, с момента получения команды от диспетчера производственного отделения ПАО "МРСК Волги"
ст.7. - |  |  | указывается нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком временного отключения на период 01.10.2019-30.09.2020
ст.8 - 31. - |  |  | указывается значение активной мощности (округление до сотых), зафиксированной на присоединении (присоединениях) за соответствующий час