## Прил2 (ГВО)
Приложение №2 к Письму № _________ от ____________
Данные по точкам присоединения АО «Саратовстройстекло», участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2019-30.09.2020
Идентификатор присоединения | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 17.06.2020 г., МВт | [23 empty] | Примечание
[7 empty] | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 11 ч | 12 ч | 13 ч | 14 ч | 15 ч | 16 ч | 17 ч | 18 ч | 19 ч | 20 ч | 21 ч | 22 ч | 23 ч | 24 ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
190 | 4 | 4 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 20 мин. | 0.05 | 0.386 | 0.383 | 0.384 | 0.378 | 0.384 | 0.386 | 0.39 | 0.412 | 0.386 | 0.304 | 0.304 | 0.35 | 0.274 | 0.39 | 0.31 | 0.305 | 0.325 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.265 | 0.27 | 0.383 | 0.286
191 | 4 | 4 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 20 мин. | 0.05 | 0.035 | 0.04 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.08 | 0.03 | 0.055 | 0.07 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.07 | 0.01 | 0.058 | 0.038 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.038 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.05
192 | 4 | 4 | ТП-53 от РП-5 ТП-57 от РП-5 ТП-56 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1021) | ф.0,4 кВ №10,21,23; ф.0,4 кВ №15,17,18,20,23; ф,0,4 кВ, ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 4 | 4 | Т-3 от РП-1 Т-4 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1025) | ф.0,4кВ ШМА; ф.0,4кВ №19,20,21,22,23,26,29,31; | до 20 мин. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 ТП-22 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1017) | ф.0,4 кВ №12,13,15,17,21,23,29; ф 0,4 кВ.№19,31 ф 0,4 кВ.№11,19,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.12 | 0.124 | 0.125 | 0.126 | 0.109 | 0.11 | 0.095 | 0.098 | 0.13 | 0.132 | 0.12 | 0.125 | 0.12 | 0.123 | 0.1 | 0.123 | 0.125 | 0.12 | 0.129 | 0.124 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.1
195 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ №2,6,18,20 ф.0,4 кВ,№34,50,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.033 | 0.04 | 0.05 | 0.035 | 0.039 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.045 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.038 | 0.04 | 0.05 | 0.045 | 0.035 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.038
196 | 4 | 5 | ТП-14 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4 кВ №1,2,3,10 ф.0,4 кВ 12,13,14,17,18,20,22,23,25,28,33 | до 20 мин. | 0.1 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.03 | 0.0325 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 0.03 | 0.036 | 0.032 | 0.03 | 0.025 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.026
197 | 4 | 5 | ТП-41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1012) | ф.0,4 кВ №2,5,6,9,10,11; ф.0,4 кВ №1,2,3,6,8,9,10; ф.0,4 кВ № 1,4,9; ф.0,4 кВ № 1,3,5,9,11 | до 20 мин. | 0.01 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.023 | 0.25 | 0.28 | 0.303 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.312 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23
198 | 4 | 5 | Т-5 от РП-1 Т-6 от РП-1 Т-7 от РП-1 Т-8 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1040) | ф.0,4 кВ №32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44 ф.0,4 кВ ШМА ф.0,4 кВ 45,46,47,48,49,50,51,52,54,56 ф.0,4 кВ №57,58,59,60,61,62 | до 20 мин. | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 4 | 5 | ТП-57 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1002) | ф.0,4 кВ №1,1А,1Б,2,3,4,6,8,9 | до 20 мин. | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.044 | 0.051 | 0.06 | 0.065 | 0.066 | 0.071 | 0.07 | 0.089 | 0.072 | 0.08 | 0.085 | 0.065 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.05 | 0.045 | 0.064 | 0.05 | 0.057 | 0.046
200 | 4 | 5 | ТП- 41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ №14,18 ф.0,4 кВ №17,19,22,25 | до 20 мин. | 0.05 | 0.126 | 0.124 | 0.12 | 0.125 | 0.09 | 0.11 | 0.095 | 0.098 | 0.129 | 0.132 | 0.124 | 0.132 | 0.125 | 0.123 | 0.098 | 0.123 | 0.122 | 0.1 | 0.129 | 0.125 | 0.12 | 0.085 | 0.09 | 0.1
201 | 4 | 7 | Т-1 от РП-1 Т-2 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4кВ №2,4,6,9,10,11; ф.0,4кВ №13,14,16,18 | до 60 мин. | 0.1 | 0.02 | 0.026 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.035 | 0.031 | 0.036 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.02 | 0.023
202 | 4 | 10 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 60 мин. | 0.05 | 0.35 | 0.333 | 0.279 | 0.289 | 0.29 | 0.233 | 0.289 | 0.312 | 0.358 | 0.287 | 0.303 | 0.212 | 0.284 | 0.39 | 0.421 | 0.305 | 0.297 | 0.345 | 0.26 | 0.365 | 0.266 | 0.299 | 0.348 | 0.29
203 | 4 | 10 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 60 мин. | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.045 | 0.044 | 0.05 | 0.052 | 0.051 | 0.045 | 0.04 | 0.052 | 0.058 | 0.058 | 0.054 | 0.056 | 0.052 | 0.051 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.052 | 0.045 | 0.042 | 0.041 | 0.04
Итого объемы отключения по АО «Саратовстройстекло» | [6 empty] | 1.418 | 1.38 | 1.395 | 1.436 | 1.3975 | 1.387 | 1.363 | 1.415 | 1.348 | 1.401 | 1.437 | 1.398 | 1.369 | 1.511 | 1.457 | 1.416 | 1.368 | 1.334 | 1.254 | 1.337 | 1.234 | 1.178 | 1.379 | 1.229
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин | [6 empty] | 0.998 | 0.966 | 1.044 | 1.073 | 1.0245 | 1.069 | 0.989 | 1.023 | 0.914 | 1.03 | 1.041 | 1.097 | 0.995 | 1.033 | 0.951 | 1.025 | 0.995 | 0.915 | 0.916 | 0.895 | 0.896 | 0.811 | 0.97 | 0.876 |  | 0
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин | [6 empty] | 0.42 | 0.414 | 0.351 | 0.363 | 0.373 | 0.318 | 0.374 | 0.392 | 0.434 | 0.371 | 0.396 | 0.301 | 0.374 | 0.478 | 0.506 | 0.391 | 0.373 | 0.419 | 0.338 | 0.442 | 0.338 | 0.367 | 0.409 | 0.353
Ответственное лицо: | [6 empty] | Мощность зафиксированная в характерные часы 17.06.2020 г., МВт 2 ч: Технический директор; Мощность зафиксированная в характерные часы 17.06.2020 г., МВт 10 ч: А.А. Елисеев
тел.: | [6 empty] | Мощность зафиксированная в характерные часы 17.06.2020 г., МВт 7 ч: (подпись)
Правила заполнения формы:
ст.1. - |  |  | идентификатор присоединения, участвующего в ГВО организации-ВПК. Корректировке не подлежит
ст.2. - |  |  | указывается номер энергорайона в соответствии с графиком временного отключения
ст.3. - |  |  | указывается номер очереди отключения в соответствии с графиком временного отключения
ст.4. - |  |  | указывается наименование подстанции от которой запитано присоединение, подлежащее отключению по ГВО.
ст.5. - |  |  | указывается наименование фидера (фидеров) - ВЛ или КЛ 6/10/35 кВ - участвующего в ГВО Вашей организации
ст.6. - |  |  | указывается время отключения присоединения в соответствии с действующим графиком временного отключения, с момента получения команды от диспетчера производственного отделения ПАО "МРСК Волги"
ст.7. - |  |  | указывается нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком временного отключения на период 01.10.2018-30.09.2019
ст.8 - 31. - |  |  | указывается значение активной мощности (округление до сотых), зафиксированной на присоединении (присоединениях) за соответствующий час