## Прил (Потребление) (2)
Приложение к Письму № МР6/80/905 от 09.12.2020
Данные по точкам присоединения АО "Саратовстройстекло" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области
№ п/п | Идентификатор присоединения | Собственник объекта | Смежная организация | Наименование объекта | Тип присоединения | ф_к | Класс напряжения присоединения | Идентификатор (alias) | Наименование присоединения | Мощность зафиксированная в характерные часы 16.12.2020 г. | [5 empty] | Потребление электрической энергии за сутки 16.12.2020 г., кВт·ч | Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт* | Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт |  | Потребители имеющие аварийную, технологическую броню (перечислить) | Примечание
[10 empty] | 03-00 (мск) |  | 09-00 (мск) |  | 18-00 (мск) |  |  |  | Аварийная броня | Технологическая броня
[10 empty] | МВт | Мвар | МВт | Мвар | МВт | Мвар
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 12056 | ЦПО | Саратовстройстекло | С.Восточная | ф. | 1025 | 10 | ЦПО С.Восточная 1025 10 | ф. 1025 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 12073 | ЦПО | Саратовстройстекло | С.Восточная | ф. | 1040 | 10 | ЦПО С.Восточная 1040 10 | ф. 1040 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.329 | 0
3 | 11375 | ЦПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1001 | 10 | ЦПО Техстекло 1001 10 | ф. 1001 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 11376 | ЦПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1002 | 10 | ЦПО Техстекло 1002 10 | ф. 1002 | 0.387 |  | 0.443 |  | 0.401 |  | 156.057 | 0.097
5 | 11362 | ЦПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1012 | 10 | ЦПО Техстекло 1012 10 | ф. 1012 | 1.765 |  | 1.789 |  | 1.923 |  | 664.046 | 1.14
6 | 11367 | ЦПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1017 | 10 | ЦПО Техстекло 1017 10 | ф. 1017 | 0.608 |  | 0.688 |  | 0.626 |  | 228.301 | 0.36
7 | 11371 | ЦПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1021 | 10 | ЦПО Техстекло 1021 10 | ф. 1021 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36
8 | 11373 | ЦПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1023 | 10 | ЦПО Техстекло 1023 10 | ф. 1023 | 0.224 |  | 0.341 |  | 0.252 |  | 102.509 | 0.43
9 | 11386 | ЦПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1029 | 10 | ЦПО Техстекло 1029 10 | ф. 1029 | 0.789 |  | 0.969 |  | 0.858 |  | 295.934 | 1.42
10 | 11387 | ЦПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1030 | 10 | ЦПО Техстекло 1030 10 | ф. 1030 | 1.536 |  | 1.522 |  | 1.451 |  | 624.587 | 2.05
Ответственное лицо: | [10 empty] | Технический директор | [5 empty] | А.А. Елисеев
тел.: | [13 empty] | (подпись)
Примечание:
* | ЦПО - Центральное производственное отделение Филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
ПрбПО - Правобережное производственное отделение Филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
ПрихПО - Прихоперское производственное отделение Филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
ПривПО - Приволжское производственное отделение Филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
ЗавПО - Заволжское производственное отделение Филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
СВПО - Северо-Восточное производственное отделение Филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
СевПО - Северное производственное отделение Филиала ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"
НВ ПМЭС - Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Нижне-Волжское предприятие МЭС Волги
** | необходимо указать значение мощности потребления в соответствии с Актом согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
Правила заполнения формы:
ст.1. - | порядковый номер пункта
ст.1а. - | идентификатор смежного присоединения (точки поставки), корректировке не подлежит
ст.2. - | организация-собственник объекта (потребитель либо субъект электроэнергетики) к которому подключено смежное присоединение
ст.3. - | смежная организация-собственник ВЛ, КЛ и т.д. смежного присоединения
ст.4. - | наименование объекта электроэнергетики
ст.5. - | наименование смежного присоединения (ВЛ, КЛ и т.д.)
ст.1-5 подлежат корректировке в случае несоответствия с действующими договорами электроснабжения (договорами на передачу электрической энергии)
ст.6-11 - | необходимо указать значение активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощности зафиксированной на присоединении в характерные часы суток - 03-00, 09-00, 18-00 (московского времени)
ст.12. - | необходимо указать в кВт·ч потребление электрической энергии зафиксированное на присоединении за сутки 16.12.2020 г.
ст.13. - | необходимо указать в МВт мощность потребления присоединения, указанную в Акте согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.14. - | необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих аварийную броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.15. - | необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих технологическую броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.16. - | необходимо указать наименование потребителей/электроустановок имеющих аварийную/технологическую броню электроснабжения в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.